{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":249,"n_cols":12,"rows_kept":249,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,7,11],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[16,8,18,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[19,8,21,8],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[22,5,25,5],[22,6,25,6],[22,8,25,8],[22,9,25,9],[22,10,25,10],[22,11,25,11],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,4,29,4],[26,5,29,5],[26,6,29,6],[26,8,29,8],[26,9,29,9],[26,10,29,10],[26,11,29,11],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,33,3],[30,4,33,4],[30,5,33,5],[30,6,33,6],[30,8,33,8],[30,9,33,9],[30,10,33,10],[30,11,33,11],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[34,3,37,3],[34,4,37,4],[34,5,37,5],[34,6,37,6],[34,8,37,8],[34,9,37,9],[34,10,37,10],[34,11,37,11],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[38,8,40,8],[38,9,40,9],[38,10,40,10],[38,11,40,11],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,43,5],[41,6,43,6],[41,8,43,8],[41,9,43,9],[41,10,43,10],[41,11,43,11],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,46,5],[44,6,46,6],[44,8,46,8],[44,9,46,9],[44,10,46,10],[44,11,46,11],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6],[47,8,49,8],[47,9,49,9],[47,10,49,10],[47,11,49,11],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,5],[50,6,52,6],[50,8,52,8],[50,9,52,9],[50,10,52,10],[50,11,52,11],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[53,3,56,3],[53,4,56,4],[53,5,56,5],[53,6,56,6],[53,8,56,8],[53,9,56,9],[53,10,56,10],[53,11,56,11],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[57,3,59,3],[57,4,59,4],[57,5,59,5],[57,6,59,6],[57,8,59,8],[57,9,59,9],[57,10,59,10],[57,11,59,11],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[60,2,62,2],[60,3,62,3],[60,4,62,4],[60,5,62,5],[60,6,62,6],[60,8,62,8],[60,9,62,9],[60,10,62,10],[60,11,62,11],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,3],[63,4,65,4],[63,5,65,5],[63,6,65,6],[63,8,65,8],[63,9,65,9],[63,10,65,10],[63,11,65,11],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[66,2,68,2],[66,3,68,3],[66,4,68,4],[66,5,68,5],[66,6,68,6],[66,8,68,8],[66,9,68,9],[66,10,68,10],[66,11,68,11],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[69,2,71,2],[69,3,71,3],[69,4,71,4],[69,5,71,5],[69,6,71,6],[69,8,71,8],[69,9,71,9],[69,10,71,10],[69,11,71,11],[72,0,75,0],[72,1,75,1],[72,2,75,2],[72,3,75,3],[72,4,75,4],[72,5,75,5],[72,6,75,6],[72,8,75,8],[72,9,75,9],[72,10,75,10],[72,11,75,11],[76,0,79,0],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,3,79,3],[76,4,79,4],[76,5,79,5],[76,6,79,6],[76,8,79,8],[76,9,79,9],[76,10,79,10],[76,11,79,11],[80,0,83,0],[80,1,83,1],[80,2,83,2],[80,3,83,3],[80,4,83,4],[80,5,83,5],[80,6,83,6],[80,8,83,8],[80,9,83,9],[80,10,83,10],[80,11,83,11],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,2,86,2],[84,3,86,3],[84,4,86,4],[84,5,86,5],[84,6,86,6],[84,8,86,8],[84,9,86,9],[84,10,86,10],[84,11,86,11],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[87,2,89,2],[87,3,89,3],[87,4,89,4],[87,5,89,5],[87,6,89,6],[87,8,89,8],[87,9,89,9],[87,10,89,10],[87,11,89,11],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[90,2,92,2],[90,3,92,3],[90,4,92,4],[90,5,92,5],[90,6,92,6],[90,8,92,8],[90,9,92,9],[90,10,92,10],[90,11,92,11],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,4,95,4],[93,5,95,5],[93,6,95,6],[93,8,95,8],[93,9,95,9],[93,10,95,10],[93,11,95,11],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[96,2,99,2],[96,3,99,3],[96,4,99,4],[96,5,99,5],[96,6,99,6],[96,8,99,8],[96,9,99,9],[96,10,99,10],[96,11,99,11],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[100,2,102,2],[100,3,102,3],[100,4,102,4],[100,5,102,5],[100,6,102,6],[100,8,102,8],[100,9,102,9],[100,10,102,10],[100,11,102,11],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[103,5,105,5],[103,6,105,6],[103,8,105,8],[103,9,105,9],[103,10,105,10],[103,11,105,11],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[106,2,109,2],[106,3,109,3],[106,4,109,4],[106,5,109,5],[106,6,109,6],[106,8,109,8],[106,9,109,9],[106,10,109,10],[106,11,109,11],[110,0,112,0],[110,1,112,1],[110,2,112,2],[110,3,112,3],[110,4,112,4],[110,5,112,5],[110,6,112,6],[110,8,112,8],[110,9,112,9],[110,10,112,10],[110,11,112,11],[113,0,116,0],[113,1,116,1],[113,2,116,2],[113,3,116,3],[113,4,116,4],[113,5,116,5],[113,6,116,6],[113,8,116,8],[113,9,116,9],[113,10,116,10],[113,11,116,11],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,3],[117,4,119,4],[117,5,119,5],[117,6,119,6],[117,8,119,8],[117,9,119,9],[117,10,119,10],[117,11,119,11],[120,0,122,0],[120,1,122,1],[120,2,122,2],[120,3,122,3],[120,4,122,4],[120,5,122,5],[120,6,122,6],[120,8,122,8],[120,9,122,9],[120,10,122,10],[120,11,122,11],[123,0,126,0],[123,1,126,1],[123,2,126,2],[123,3,126,3],[123,4,126,4],[123,5,126,5],[123,6,126,6],[123,8,126,8],[123,9,126,9],[123,10,126,10],[123,11,126,11],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[127,2,129,2],[127,3,129,3],[127,4,129,4],[127,5,129,5],[127,6,129,6],[127,8,129,8],[127,9,129,9],[127,10,129,10],[127,11,129,11],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[130,2,132,2],[130,3,132,3],[130,4,132,4],[130,5,132,5],[130,6,132,6],[130,8,132,8],[130,9,132,9],[130,10,132,10],[130,11,132,11],[133,0,136,0],[133,1,136,1],[133,2,136,2],[133,3,136,3],[133,4,136,4],[133,5,136,5],[133,6,136,6],[133,8,136,8],[133,9,136,9],[133,10,136,10],[133,11,136,11],[137,0,140,0],[137,1,140,1],[137,2,140,2],[137,3,140,3],[137,4,140,4],[137,5,140,5],[137,6,140,6],[137,8,140,8],[137,9,140,9],[137,10,140,10],[137,11,140,11],[141,0,143,0],[141,1,143,1],[141,2,143,2],[141,3,143,3],[141,4,143,4],[141,5,143,5],[141,6,143,6],[141,8,143,8],[141,9,143,9],[141,10,143,10],[141,11,143,11],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[144,2,146,2],[144,3,146,3],[144,4,146,4],[144,5,146,5],[144,6,146,6],[144,8,146,8],[144,9,146,9],[144,10,146,10],[144,11,146,11],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[147,2,149,2],[147,3,149,3],[147,4,149,4],[147,5,149,5],[147,6,149,6],[147,8,149,8],[147,9,149,9],[147,10,149,10],[147,11,149,11],[150,0,153,0],[150,1,153,1],[150,2,153,2],[150,3,153,3],[150,4,153,4],[150,5,153,5],[150,6,153,6],[150,8,153,8],[150,9,153,9],[150,10,153,10],[150,11,153,11],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[154,2,156,2],[154,3,156,3],[154,4,156,4],[154,5,156,5],[154,6,156,6],[154,8,156,8],[154,9,156,9],[154,10,156,10],[154,11,156,11],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[157,2,159,2],[157,3,159,3],[157,4,159,4],[157,5,159,5],[157,6,159,6],[157,8,159,8],[157,9,159,9],[157,10,159,10],[157,11,159,11],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[160,2,162,2],[160,3,162,3],[160,4,162,4],[160,5,162,5],[160,6,162,6],[160,8,162,8],[160,9,162,9],[160,10,162,10],[160,11,162,11],[163,0,165,0],[163,1,165,1],[163,2,165,2],[163,3,165,3],[163,4,165,4],[163,5,165,5],[163,6,165,6],[163,8,165,8],[163,9,165,9],[163,10,165,10],[163,11,165,11],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[166,2,169,2],[166,3,169,3],[166,4,169,4],[166,5,169,5],[166,6,169,6],[166,8,169,8],[166,9,169,9],[166,10,169,10],[166,11,169,11],[170,0,172,0],[170,1,172,1],[170,2,172,2],[170,3,172,3],[170,4,172,4],[170,5,172,5],[170,6,172,6],[170,8,172,8],[170,9,172,9],[170,10,172,10],[170,11,172,11],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[173,2,175,2],[173,3,175,3],[173,4,175,4],[173,5,175,5],[173,6,175,6],[173,8,175,8],[173,9,175,9],[173,10,175,10],[173,11,175,11],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[176,2,178,2],[176,3,178,3],[176,4,178,4],[176,5,178,5],[176,6,178,6],[176,8,178,8],[176,9,178,9],[176,10,178,10],[176,11,178,11],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[179,2,181,2],[179,3,181,3],[179,4,181,4],[179,5,181,5],[179,6,181,6],[179,8,181,8],[179,9,181,9],[179,10,181,10],[179,11,181,11],[182,0,185,0],[182,1,185,1],[182,2,185,2],[182,3,185,3],[182,4,185,4],[182,5,185,5],[182,6,185,6],[182,8,185,8],[182,9,185,9],[182,10,185,10],[182,11,185,11],[186,0,188,0],[186,1,188,1],[186,2,188,2],[186,3,188,3],[186,4,188,4],[186,5,188,5],[186,6,188,6],[186,8,188,8],[186,9,188,9],[186,10,188,10],[186,11,188,11],[189,0,192,0],[189,1,192,1],[189,2,192,2],[189,3,192,3],[189,4,192,4],[189,5,192,5],[189,6,192,6],[189,8,192,8],[189,9,192,9],[189,10,192,10],[189,11,192,11],[193,0,195,0],[193,1,195,1],[193,2,195,2],[193,3,195,3],[193,4,195,4],[193,5,195,5],[193,6,195,6],[193,8,195,8],[193,9,195,9],[193,10,195,10],[193,11,195,11],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[196,2,198,2],[196,3,198,3],[196,4,198,4],[196,5,198,5],[196,6,198,6],[196,8,198,8],[196,9,198,9],[196,10,198,10],[196,11,198,11],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[199,2,201,2],[199,3,201,3],[199,4,201,4],[199,5,201,5],[199,6,201,6],[199,8,201,8],[199,9,201,9],[199,10,201,10],[199,11,201,11],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[202,2,204,2],[202,3,204,3],[202,4,204,4],[202,5,204,5],[202,6,204,6],[202,8,204,8],[202,9,204,9],[202,10,204,10],[202,11,204,11],[205,0,207,0],[205,1,207,1],[205,2,207,2],[205,3,207,3],[205,4,207,4],[205,5,207,5],[205,6,207,6],[205,8,207,8],[205,9,207,9],[205,10,207,10],[205,11,207,11],[208,0,210,0],[208,1,210,1],[208,2,210,2],[208,3,210,3],[208,4,210,4],[208,5,210,5],[208,6,210,6],[208,8,210,8],[208,9,210,9],[208,10,210,10],[208,11,210,11],[211,0,213,0],[211,1,213,1],[211,2,213,2],[211,3,213,3],[211,4,213,4],[211,5,213,5],[211,6,213,6],[211,8,213,8],[211,9,213,9],[211,10,213,10],[211,11,213,11],[214,0,217,0],[214,1,217,1],[214,2,217,2],[214,3,217,3],[214,4,217,4],[214,5,217,5],[214,6,217,6],[214,8,217,8],[214,9,217,9],[214,10,217,10],[214,11,217,11],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[218,2,220,2],[218,3,220,3],[218,4,220,4],[218,5,220,5],[218,6,220,6],[218,8,220,8],[218,9,220,9],[218,10,220,10],[218,11,220,11],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[221,2,223,2],[221,3,223,3],[221,4,223,4],[221,5,223,5],[221,6,223,6],[221,8,223,8],[221,9,223,9],[221,10,223,10],[221,11,223,11],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[224,2,226,2],[224,3,226,3],[224,4,226,4],[224,5,226,5],[224,6,226,6],[224,8,226,8],[224,9,226,9],[224,10,226,10],[224,11,226,11],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[227,2,230,2],[227,3,230,3],[227,4,230,4],[227,5,230,5],[227,6,230,6],[227,8,230,8],[227,9,230,9],[227,10,230,10],[227,11,230,11],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[231,2,234,2],[231,3,234,3],[231,4,234,4],[231,5,234,5],[231,6,234,6],[231,8,234,8],[231,9,234,9],[231,10,234,10],[231,11,234,11],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[235,2,237,2],[235,3,237,3],[235,4,237,4],[235,5,237,5],[235,6,237,6],[235,8,237,8],[235,9,237,9],[235,10,237,10],[235,11,237,11],[238,0,241,0],[238,1,241,1],[238,2,241,2],[238,3,241,3],[238,4,241,4],[238,5,241,5],[238,6,241,6],[238,8,241,8],[238,9,241,9],[238,10,241,10],[238,11,241,11],[242,0,245,0],[242,1,245,1],[242,2,245,2],[242,3,245,3],[242,4,245,4],[242,5,245,5],[242,6,245,6],[242,8,245,8],[242,9,245,9],[242,10,245,10],[242,11,245,11],[246,0,248,0],[246,1,248,1],[246,2,248,2],[246,3,248,3],[246,4,248,4],[246,5,248,5],[246,6,248,6],[246,8,248,8],[246,9,248,9],[246,10,248,10],[246,11,248,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022年配装眼镜产品及其企业名单"]
["序号","被抽查市场主体名称","被抽样市场主体地址","生产单位名称（标称）","生产单位地址（标称）","产品名称","商标（标称）","规格型号","生产日期/批号","综合判定","不合格项目","备注"]
[1,"广州市番禺区石楼康视达眼镜店","广州市番禺区石楼镇人民路8号首层自编1101铺","广州市番禺区石楼康视达眼镜店","广州市番禺区石楼镇人民路8号首层自编1101铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×30°   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"    PD：64 mm"]
[2,"广州市番禺区石楼嘉仕眼镜店","广州市番禺区石楼镇沙浦路20号","广州市番禺区石楼嘉仕眼镜店","广州市番禺区石楼镇沙浦路20号","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×70 °  ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds   -0.50 Dc×80 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[3,"广州华亮眼镜店","广州市番禺区石楼镇沙浦路8号","广州华亮眼镜店","广州市番禺区石楼镇沙浦路8号","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×70 °  ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"       L：-4.00 Ds  -0.50 Dc×80 °   PD：59 mm"]
[4,"广州市花都区狮岭艺光眼镜店","广州市花都区狮岭镇康政东路70-2号","广州市花都区狮岭艺光眼镜店","广州市花都区狮岭镇康政东路70-2号","近视眼镜","----","单光：R：-4.00 Ds   -1.00 Dc×15 °   ","2022-08-09","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-5.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"    PD：66 mm"]
[5,"广州视宝月明眼镜店","广州市白云区石门街红星村石沙公路322号红星商业广场0102铺","广州视宝月明眼镜店","广州市白云区石门街红星村石沙公路322号红星商业广场0102铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -1.00 Dc×80 °   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.50 Ds"]
[{"$nulls":7},"    PD：68 mm"]
[6,"广州市白云区黄石睛益眼镜店","广州市白云区黄石西路马务大街3号首层马务商业中心B04号铺位","广州市白云区黄石睛益眼镜店","广州市白云区黄石西路马务大街3号首层马务商业中心B04号铺位","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds    ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×95 °  "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm"]
[7,"湖南光合作用商贸有限公司广州第二十四分公司","广州市天河区林和中路63号B101房自编1049","湖南光合作用商贸有限公司广州第二十四分公司","广州市天河区林和中路63号B101房自编1049","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds    ","2022-07-26","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds  -0.75 Dc×180 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：67 mm"]
[8,"广州里美士贸易有限公司","广州市越秀区北京路168号四层自编B408-411号铺","广州里美士贸易有限公司","广州市越秀区北京路168号四层自编B408-411号铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -0.50 Dc×15 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：32 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：32 mm"]
[9,"广州市短平快眼镜有限公司中五分公司"," 广州市越秀区中山五路24号二楼","广州市短平快眼镜有限公司中五分公司"," 广州市越秀区中山五路24号二楼","近视眼镜","----","单光：R：-4.00 Ds   -0.50 Dc×50 °   ","2022-08-17","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：31 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：31 mm"]
[10,"广州市奥缤纷眼镜有限公司","广州市番禺区钟村街祈福名家二街4、6、8号","广州市奥缤纷眼镜有限公司","广州市番禺区钟村街祈福名家二街4、6、8号","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds                      ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：31 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.50 Ds   -0.50 Dc×40 °    "]
[{"$nulls":7},"    LPD：31 mm"]
[11," 广东星创眼镜有限公司番禺钟村分公司 ","广州市番禺区钟村街家兴三街19、21号"," 广东星创眼镜有限公司番禺钟村分公司 ","广州市番禺区钟村街家兴三街19、21号","近视眼镜","----","单光：R：-1.75 Ds   -1.00 Dc×130 °   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：29.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.00 Ds   -1.00 Dc×40 °    "]
[{"$nulls":7},"    LPD：29.5 mm"]
[12,"广州光之明眼镜有限公司","广州市番禺区石楼镇市莲路石楼段112-114号","广州光之明眼镜有限公司","广州市番禺区石楼镇市莲路石楼段112-114号","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds    -0.50 Dc×40 °   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.50 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：58 mm"]
[13,"广州市番禺区瞳理心眼镜经营部","广州市番禺区石楼镇市莲路233号","广州市番禺区瞳理心眼镜经营部","广州市番禺区石楼镇市莲路233号","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.00 Dc×30 °   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-2.50 Ds"]
[{"$nulls":7},"    PD：62 mm"]
[14,"宝视（广东）视光眼镜有限公司第十五分店","广州市越秀区中山五路68号负二层B201A铺位","宝视（广东）视光眼镜有限公司第十五分店","广州市越秀区中山五路68号负二层B201A铺位","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -0.50 Dc×15 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：65 mm"]
[15,"广州市越秀区世之纪眼镜店","广州市越秀区西华路293号首层之二","广州市越秀区世之纪眼镜店","广州市越秀区西华路293号首层之二","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-2.50 Ds   -2.00 Dc×150 °   "]
[{"$nulls":7},"    PD：70 mm  "]
[16,"广州市越秀区程德强眼镜店","广州市越秀区西华路447号首层","广州市越秀区程德强眼镜店","广州市越秀区西华路447号首层","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×45 °  ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.00 Ds   "]
[{"$nulls":7},"    PD：58 mm"]
[17,"广州市越秀区刘朋鸟眼镜店","广州市越秀区人民中路326号自编之1号(自主申报)","广州市越秀区刘朋鸟眼镜店","广州市越秀区人民中路326号自编之1号(自主申报)","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -1.00 Dc×80 °      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：34 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：34 mm"]
[18,"广州市越秀区高视眼镜店","广州市越秀区中山六路325号首层","广州市越秀区高视眼镜店","广州市越秀区中山六路325号首层","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -1.00 Dc×80 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.50 Ds                    "]
[{"$nulls":7},"    PD：68 mm"]
[19,"广州市越秀区立兴眼镜店","广州市越秀区中山六路101号地下","广州市越秀区立兴眼镜店","广州市越秀区中山六路101号地下","近视眼镜","----","  单光：R：-3.75 Ds  -1.00 Dc×80 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"       L：-4.50 Ds PD：68 mm"]
[{"$nulls":7},"      PD：68 mm                    "]
[20,"广州市高登眼镜有限公司","广州市番禺区石楼镇沙浦路18号首层","广州市高登眼镜有限公司","广州市番禺区石楼镇沙浦路18号首层","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds    -1.00 Dc×50 °   ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"      PD：64 mm"]
[21,"广州市越秀区亮明眼镜店","广州市越秀区小北路61号1楼","广州市越秀区亮明眼镜店","广州市越秀区小北路61号1楼","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds    -1.00 Dc×10 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds                      "]
[{"$nulls":7},"     PD：71 mm"]
[22,"广州市越秀区隆视眼镜经营部","广州市越秀区执信南路138号之二","广州市越秀区隆视眼镜经营部","广州市越秀区执信南路138号之二","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds      ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds  -1.00 Dc×180 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm                  "]
[23,"广州市越秀区纬亮眼镜店","广州市越秀区执信南路118号203房(场地自主申报)","广州市越秀区纬亮眼镜店","广州市越秀区执信南路118号203房(场地自主申报)","近视眼镜","----"," 单光：R：-4.00 Ds   -1.00 Dc×15 °   ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     RPD：33 mm"]
[{"$nulls":7},"       L：-5.00 Ds                      "]
[{"$nulls":7},"     LPD：33 mm"]
[24,"广州市先施眼镜连锁有限公司东川分店","广州市越秀区东川路6号之七首层自编1号","广州市先施眼镜连锁有限公司东川分店","广州市越秀区东川路6号之七首层自编1号","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×10 °   ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：35.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds                      "]
[{"$nulls":7},"    LPD：35.5 mm"]
[25,"广州市越秀区洪迪眼镜店","广州市越秀区大德路九号后座地下铺位（操场前侧）连阁楼","广州市越秀区洪迪眼镜店","广州市越秀区大德路九号后座地下铺位（操场前侧）连阁楼","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds                      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：32 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.00 Ds   -0.50 Dc×30 °   "]
[{"$nulls":7},"    LPD：32 mm                  "]
[26,"广州市越秀区陆视眼镜店","广州市越秀区诗书路30号地下","广州市越秀区陆视眼镜店","广州市越秀区诗书路30号地下","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds   -1.00 Dc×60 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[27,"广州市越秀区现达光学产品经营部","广州市越秀区观绿路34号首层","广州市越秀区现达光学产品经营部","广州市越秀区观绿路34号首层","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"       L：-3.25 Ds  -0.50 Dc×75 °   "]
[{"$nulls":7},"      PD：62 mm                  "]
[28,"广州市越秀区亨特利眼镜经营部","广州市越秀区人民中路304，306号首层之二","广州市越秀区亨特利眼镜经营部","广州市越秀区人民中路304，306号首层之二","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds   -0.50 Dc×30 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[29,"广州市越秀区德昌眼镜店","广州市越秀区小北路112号","广州市越秀区德昌眼镜店","广州市越秀区小北路112号","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.25 Dc×10 °   ","2022-08-18","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.25 Ds                    "]
[{"$nulls":7},"     PD：67 mm"]
[30,"广州市越秀区洪和迪眼镜经营部","广州市越秀区人民中路258号之一","广州市越秀区洪和迪眼镜经营部","广州市越秀区人民中路258号之一","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.00 Dc×30 °      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：30 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：30 mm"]
[31,"广州市越秀区壹贰叁眼镜店","广州市越秀区人民中路286-288号101","广州市越秀区壹贰叁眼镜店","广州市越秀区人民中路286-288号101","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.50 Ds   -0.50 Dc×80 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：64 mm                  "]
[32,"广东康发康华清视光学配镜中心","广州市越秀区较场东路15号自编10号铺","广东康发康华清视光学配镜中心","广州市越秀区较场东路15号自编10号铺","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds      ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×95 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm                  "]
[33,"广州乐眸眼镜有限公司第十六分公司","广州市越秀区中山三路33号首层1014房","广州乐眸眼镜有限公司第十六分公司","广州市越秀区中山三路33号首层1014房","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds                       ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：35 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×95 °   "]
[{"$nulls":7},"    LPD：35 mm                  "]
[34,"宝视（广东）视光眼镜有限公司第二分店","广州市越秀区中山三路33号3338、3339铺","宝视（广东）视光眼镜有限公司第二分店","广州市越秀区中山三路33号3338、3339铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×45 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds    "]
[{"$nulls":7},"     PD：58 mm"]
[35,"广州明廊眼镜技术有限公司建设大马路分店","广州市越秀区建设大马路18号101房保利中环广场南区一层自编1B114商铺","广州明廊眼镜技术有限公司建设大马路分店","广州市越秀区建设大马路18号101房保利中环广场南区一层自编1B114商铺","近视眼镜","----","单光：R：-2.00 Ds   -0.75 Dc×5 °     ","2022-08-07","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：29 mm"]
[{"$nulls":7},"      L： 0.00 Ds  -0.75 Dc×160 °   "]
[{"$nulls":7},"    LPD：29 mm"]
[36,"广州帝濠眼镜有限公司","广州市越秀区人民中路324号首二三层（仅限办公）","广州帝濠眼镜有限公司","广州市越秀区人民中路324号首二三层（仅限办公）","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds    -0.75 Dc×80 °   ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.50 Ds   -1.50 Dc×85 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：69 mm"]
[37,"广州金牛眼镜有限公司","广州市越秀区人民中路262号首层（自主申报）","广州金牛眼镜有限公司","广州市越秀区人民中路262号首层（自主申报）","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.25 Dc×40 °          ","2022-08-18","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.50 Dc×35 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：71 mm"]
[38,"广州巧辉视光商贸有限公司","广州市越秀区海月街25号105房","广州巧辉视光商贸有限公司","广州市越秀区海月街25号105房","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×45 °   ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：29 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：29 mm"]
[39,"广州市越秀区至诚眼镜经营部","广州市越秀区人民中路２６０号广州眼镜城一楼１７铺","广州市越秀区至诚眼镜经营部","广州市越秀区人民中路２６０号广州眼镜城一楼１７铺","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds            ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds  -1.00 Dc×180 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm"]
[40,"广州顶瞻眼镜有限公司","广州市越秀区德政中路300号首层","广州顶瞻眼镜有限公司","广州市越秀区德政中路300号首层","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds            ","2022.8.15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×95 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm"]
[41,"启明视光（广州）眼镜销售有限公司","广州市越秀区西湖路18号1510房（部位：自编之五)","启明视光（广州）眼镜销售有限公司","广州市越秀区西湖路18号1510房（部位：自编之五)","近视眼镜","----","单光：R：-5.00 Ds   -1.00 Dc×60 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：31.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：31.5 mm"]
[42,"广州市翼镜阁贸易有限责任公司","广州市越秀区西湖里18号1817房（仅限办公用途）","广州市翼镜阁贸易有限责任公司","广州市越秀区西湖里18号1817房（仅限办公用途）","近视眼镜","----","单光：R：-5.50 Ds   -1.00 Dc×50 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：31 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.50 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：31 mm"]
[43,"广州市越秀区英晖百货商店","广州市越秀区中山三路94号东首层2楼","广州市越秀区英晖百货商店","广州市越秀区中山三路94号东首层2楼","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×10 °  ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：71 mm"]
[44,"广东康明眼镜有限公司","广州市人民中路266号地下","广东康明眼镜有限公司","广州市人民中路266号地下","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×70 °  ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds   -0.50 Dc×80 °  "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[45,"广州高瞻眼镜科技有限公司","广州市越秀区人民中路236号首层101铺","广州高瞻眼镜科技有限公司","广州市越秀区人民中路236号首层101铺","近视眼镜","----","单光：R：-2.00 Ds   -1.00 Dc×40 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.50 Ds                    "]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[46,"睛姿商贸（上海）有限公司广州越秀公司","广州市越秀区北京路168号负一层自编B007号铺","睛姿商贸（上海）有限公司广州越秀公司","广州市越秀区北京路168号负一层自编B007号铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -0.50 Dc×15 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：32 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：32 mm"]
[47,"广州市越秀区燊视眼镜商行","广州市越秀区人民中路256号三楼","广州市越秀区燊视眼镜商行","广州市越秀区人民中路256号三楼","近视眼镜","----","单光：R：-4.00 Ds   -1.00 Dc×5 °  ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.25 Ds            "]
[{"$nulls":7},"    PD：58 mm"]
[48,"广州市越秀区碧浓眼镜店","广州市越秀区人民中路248号一楼B102铺","广州市越秀区碧浓眼镜店","广州市越秀区人民中路248号一楼B102铺","近视眼镜","----","单光：R：-1.75 Ds   -0.50 Dc×30 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-2.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[49,"广州市越秀区富镁视眼镜店","广州市越秀区人民中路258号首层6铺","广州市越秀区富镁视眼镜店","广州市越秀区人民中路258号首层6铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"       L：-4.00 Ds  -0.50 Dc×50 °       "]
[{"$nulls":7},"      PD：60 mm"]
[50,"广州市暖鑫贸易有限公司","广州市越秀区人民中路264号之前后座首层中间房","广州市暖鑫贸易有限公司","广州市越秀区人民中路264号之前后座首层中间房","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds  -1.00 Dc×180 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm"]
[51,"广州市越秀区韦德品眼镜商行","广州市越秀区人民中路258号首层5铺","广州市越秀区韦德品眼镜商行","广州市越秀区人民中路258号首层5铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds                     ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：30 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -0.50 Dc×50 °   "]
[{"$nulls":7},"    LPD：30 mm"]
[52,"广州市越秀区流行大一眼镜店","广州市越秀区中山三路25-27号流行前线负一层A009、A010铺","广州市越秀区流行大一眼镜店","广州市越秀区中山三路25-27号流行前线负一层A009、A010铺","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds   -2.00 Dc×85 °   ","2022-08-15","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds            "]
[{"$nulls":7},"     PD：55 mm"]
[53,"广州市越秀区粤施眼镜商行","广州市越秀区人民中路260号广州眼镜城1层101档","广州市越秀区粤施眼镜商行","广州市越秀区人民中路260号广州眼镜城1层101档","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×10 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds            "]
[{"$nulls":7},"     PD：71 mm"]
[54,"广州市越秀区嘉豪达眼镜经营部","广州市越秀区人民中路260号广州眼镜城首层105档","广州市越秀区嘉豪达眼镜经营部","广州市越秀区人民中路260号广州眼镜城首层105档","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -1.00 Dc×80 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"     L：-4.50 Ds            "]
[{"$nulls":7},"    PD：68 mm"]
[55,"广州微帕眼镜有限公司 ","广州市越秀区人民中路256号","广州微帕眼镜有限公司 ","广州市越秀区人民中路256号","近视眼镜","----","单光：R：-4.50 Ds   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×95 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：70 mm"]
[56,"广州市越秀区醒晨美眼镜店","广州市越秀区醒晨美眼镜店","广州市越秀区醒晨美眼镜店","广州市越秀区醒晨美眼镜店","近视眼镜","----","单光：R：-3.25 Ds   -1.00 Dc×85 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：28 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：28 mm"]
[57,"广州番禺区海纳昌辰眼镜贸易中心","广州市番禺区沙头街小罗村工业一街14号","广州番禺区海纳昌辰眼镜贸易中心","广州市番禺区沙头街小罗村工业一街14号","近视眼镜","----","单光：R：-3.50 Ds   -1.00 Dc×8 °  ","2022-08-05","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds            "]
[{"$nulls":7},"     PD：71 mm"]
[58,"广州金益眼镜店","广州市越秀区人民中路248号B101","广州金益眼镜店","广州市越秀区人民中路248号B101","近视眼镜","----","单光：R：-2.50 Ds   -2.00 Dc×85 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：27.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：27.5 mm"]
[59,"广州市越秀区学财明镜廊","广州市越秀区登峰宝汉直街59号(03)","广州市越秀区学财明镜廊","广州市越秀区登峰宝汉直街59号(03)","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds           ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds   -1.00 Dc×50 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：63 mm"]
[60,"广州市越秀区皓尔眼镜店","广州市越秀区麓景西路上塘街十三巷6-8号地下室（临街铺面自编A）","广州市越秀区皓尔眼镜店","广州市越秀区麓景西路上塘街十三巷6-8号地下室（临街铺面自编A）","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds           ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -0.50 Dc×80 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[61,"广州市越秀区诊视眼镜行","广州市越秀区童心路26号2楼","广州市越秀区诊视眼镜行","广州市越秀区童心路26号2楼","近视眼镜","----","单光：R：-4.00 Ds   -1.00 Dc×50 °   ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.50 Ds   "]
[{"$nulls":7},"     PD：63 mm       "]
[62,"广州市越秀区以勒眼镜店","广州市越秀区下塘童心路28号","广州市越秀区以勒眼镜店","广州市越秀区下塘童心路28号","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -0.50 Dc×50 °       ","2022-08-16","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds   -1.00 Dc×60 °   "]
[{"$nulls":7},"     PD：62 mm"]
[63,"湖南光合作用商贸有限公司广州第七分公司","广州市天河区天河路208号天河城购物中心","湖南光合作用商贸有限公司广州第七分公司","广州市天河区天河路208号天河城购物中心","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[64,"湖南光合作用商贸有限公司广州第三十八分公司","广州市天河区天河路208号天河城第二层247号商铺","湖南光合作用商贸有限公司广州第三十八分公司","广州市天河区天河路208号天河城第二层247号商铺","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[65,"广州市海珠区洋目匠眼镜店","广州市海珠区江南西路81号303铺","广州市海珠区洋目匠眼镜店","广州市海珠区江南西路81号303铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.25 Dc×10 °   ","2022-10-20","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.25 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：67 mm"]
[66,"广州直通车眼镜有限公司江南中分公司","广州市海珠区江南大道中109号二楼之一（仅限办公用途）","广州直通车眼镜有限公司江南中分公司","广州市海珠区江南大道中109号二楼之一（仅限办公用途）","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.25 Dc×10 °     ","2022-10-26","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：33.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.25 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：33.5 mm"]
[67,"广州海珠区骏视眼镜店","广州市海珠区前进路36号之7","广州海珠区骏视眼镜店","广州市海珠区前进路36号之7","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-20","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[68,"广州市海珠区明人眼镜店","广州市海珠区江湾路111号之二首层商铺","广州市海珠区明人眼镜店","广州市海珠区江湾路111号之二首层商铺","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-22","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[69,"广州市海珠区锦一雄眼镜店","广州市海珠区前进路基立下道北75号首层自编之一","广州市海珠区锦一雄眼镜店","广州市海珠区前进路基立下道北75号首层自编之一","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-20","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds  "]
[{"$nulls":7},"     PD：59 mm"]
[70,"（百视通眼镜）","广州市海珠区江南大道中路109号之三（自编3号）","（百视通眼镜）","广州市海珠区江南大道中路109号之三（自编3号）","近视眼镜","----","单光：R：-4.25 Ds   -1.25 Dc×80 °   ","2022-10-20","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：29.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-5.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"     LPD：29.5 mm"]
[71,"广州明廊眼镜技术有限公司天河路第三分店","广州市天河区天河路218号B262铺","广州明廊眼镜技术有限公司天河路第三分店","广州市天河区天河路218号B262铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -0.50 Dc×15 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：32 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：32 mm"]
[72,"宝视（广东）视光眼镜有限公司第二十分店","广州市天河区天河路212号214号216号218号220号负二层B226-2铺","宝视（广东）视光眼镜有限公司第二十分店","广州市天河区天河路212号214号216号218号220号负二层B226-2铺","近视眼镜","----","单光：R：-4.00 Ds   -1.00 Dc×50 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.50 Ds"]
[{"$nulls":7},"     PD：63 mm"]
[73,"睛姿（上海）企业管理有限公司广州天河分公司","广州市天河区天河路212、214、216、218、220号天环广场地下一层B138a号商铺","睛姿（上海）企业管理有限公司广州天河分公司","广州市天河区天河路212、214、216、218、220号天环广场地下一层B138a号商铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.75 Ds   -0.50 Dc×15 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：32 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.00 Ds                     "]
[{"$nulls":7},"    LPD：32 mm"]
[74,"广东星创眼镜有限公司天河分公司","广州市天河区天河路208号第四层402-404号商铺","广东星创眼镜有限公司天河分公司","广州市天河区天河路208号第四层402-404号商铺","近视眼镜","----","单光：R：-3.00 Ds   -1.25 Dc×10 °   ","2022-10-21","未发现不合格","----"]
[{"$nulls":7},"    RPD：33.5 mm"]
[{"$nulls":7},"      L：-4.25 Ds         "]
[{"$nulls":7},"    LPD：33.5 mm"]
[75,"广州市越秀区宏图眼镜店","广州市越秀区人民中路322号大堂107房","广州市越秀区宏图眼镜店","广州市越秀区人民中路322号大堂107房","近视眼镜","----","单光：R：-6.00 Ds   -0.25 Dc×180 °            ","2022-08-16","不合格","定配眼镜水平光学中心与眼瞳的单侧偏差"]
[{"$nulls":7},"      L：-3.00 Ds  -2.00 Dc×170 °  "]
[{"$nulls":7},"     PD：56 mm"]