{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022-2023年度电缆桥架产品及其企业名单"]
["序号","被抽查市场主体名称","被抽样市场主体地址","生产单位名称（标称）","生产单位地址（标称）","产品名称","商标","规格型号","生产日期/批号","综合判定","不合格项目","备注"]
[{"$nulls":6},"（标称）"]
[1,"广东广建电气设备有限公司","广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村（厂房A-1）","广东广建电气设备有限公司","广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村（厂房A-1）","桥架","----","（50×100×1.0）mm ----","2022-11-14","未发现不合格","——","——"]
[2,"广东广建电气设备有限公司","广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村（厂房A-1）","广东广建电气设备有限公司","广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村（厂房A-1）","桥架","----","（50×50×1.0）mm ----","2022-11-14","未发现不合格","——","——"]
[3,"广东宏际线管实业有限公司","广州市白云区太和镇罗布洞自编13号","广东宏际线管实业有限公司","广州市白云区太和镇罗布洞自编13号","镀锌电缆桥架","图形商标","(100×200×1.2)mm ----","2022-11-15","未发现不合格","——","——"]
[4,"广东宏际线管实业有限公司","广州市白云区太和镇罗布洞自编13号","广东宏际线管实业有限公司","广州市白云区太和镇罗布洞自编13号","镀锌电缆桥架","图形商标","(100×100×1.2)mm ----","2022-11-15","未发现不合格","——","——"]
[5,"广东利永富线管桥架有限公司","广州市增城区新塘镇塘西路23号","广东利永富线管桥架有限公司","广州市增城区新塘镇塘西路23号","电缆桥架/镀锌线槽","利永富","（50×50×1.5）mm ----","2022-11-11","未发现不合格","——","——"]
[6,"广东劲泰线管桥架有限公司","广州市天河区新塘横圳路八社工业区12号B3房","广东劲泰线管桥架有限公司","广州市天河区新塘横圳路八社工业区12号B3房","热镀锌电缆桥架","----","（100×100×1.5）mm ----","2022-11-09","未发现不合格","——","——"]
[7,"广东劲泰线管桥架有限公司","广州市天河区新塘横圳路八社工业区12号B3房","广东劲泰线管桥架有限公司","广州市天河区新塘横圳路八社工业区12号B3房","热镀锌电缆桥架","----","（100×150×1.5）mm ----","2022-11-09","未发现不合格","——","——"]
[" "]
[" "]