{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11]]}
["2022-2023年度钢塑复合压力管产品及其企业名单"]
["序号","被抽查市场主体名称","被抽样市场主体地址","生产单位名称（标称）","生产单位地址（标称）","产品名称","商标","规格型号","生产日期/批号","综合判定","不合格项目","备注"]
[{"$nulls":6},"（标称）"]
[1,"广州碧源管业有限公司","广州市花都区花山镇紫西村","广州碧源管业有限公司","广州市花都区花山镇紫西村","钢塑复合管（冷水用）","----","DN25×6000mm ----","2022-10-30","未发现不合格","——","——"]
[2,"广州碧源管业有限公司","广州市花都区花山镇紫西村","广州碧源管业有限公司","广州市花都区花山镇紫西村","钢塑复合管（冷水用）","----","DN20×6000mm ----","2022-10-20","未发现不合格","——","——"]
[3,"广州京华制管有限公司","广州市花都区花东镇大塘村","广州京华制管有限公司","广州市花都区花东镇大塘村","钢塑复合管","图形商标","DN20×2.5×6000 ----","2022-11-19","未发现不合格","——","——"]
[4,"广州市华粤管业有限公司","广州市花都区雅瑶镇雅源南路28号","广州市华粤管业有限公司","广州市花都区雅瑶镇雅源南路28号","给水用内衬聚乙烯（PE）钢塑管","新华粤","---- SP-C-(PE)-DN25","2022-11-14","未发现不合格","——","——"]
[" "]